{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["心外科004"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"心外科004","index":0,"n_rows":19,"n_cols":4,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3]]}
["004附件2"]
["心血管外科手术器械挂网清单"]
["序号","挂网名称","数量","产品描述"]
[1,"无损伤阻断钳",1,"钳口3－4cm　长20－25cm"]
[2,"无损伤阻断钳",1,"钳口2.3－5.0cm　长15.5－27.5cm"]
[3,"无损伤阻断钳",1,"钳口3.5-4.8cm  长21.0－26.5cm"]
[4,"显微剪",1,"长16.0－17.0cm"]
[5,"显微剪",2,"60度,长16-16.5cm"]
[6,"显微剪",2,"120－125度，长16-16.5cm"]
[7,"血管探条",1,"直径1.0mm 长19.0－21.0cm"]
[8,"血管探条",1,"直径1.5mm 长19.0-21.0cm"]
[9,"血管探条",1,"直径2.0mm 长19.0－21.0cm"]
[10,"组织镊",1,"碳钨镶片　长23.0-25.0cm"]
[11,"无损伤镊",1,"头宽2.0mm 长20cm"]
[12,"自动拉钩",1,"外科牵开器,胸骨牵开器，拉钩页面宽度30.0mm 页面工作端=45.0－60.0mm 最大扩张距离150.0－210mm"]
[13,"显微持针器",1,"长21cm"]
[14,"无损伤哈巴狗夹",3,"5cm"]
[15,"无损伤哈巴狗夹",3,"5.2cm-5.5cm"]
[16,"橄榄针头",8,"1.2mm×(89-95mm)"]