{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["神经外科-挂网版 (1)"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"神经外科-挂网版 (1)","index":0,"n_rows":8,"n_cols":5,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,4],[2,0,2,1]]}
["003附件2"]
["神经外科手术器械挂网清单"]
[{"$nulls":4},"制表时间：2023.01.30"]
["序号","科室","挂网名称","数量","产品描述"]
["1","神经外科","剪刀",2,"医用剪刀\n尖/尖 \n刺刀状或枪型\n工作长度90mm\n全长200-217mm"]
["2","神经外科","剪刀",1,"钝/钝 工作长度85－90mm\n刺刀状或枪型"]
["3","神经外科","剪刀",1,"尖/尖或尖直　工作长度105－120mm"]
["4","神经外科","剪刀","1","钝/钝 工作长度105－120mm\n刺刀状或枪型"]