{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2023.1.31"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"层流净化机组","/","空调送风机","BDB630TL","1"]
[2,"层流净化机组","/","初效过滤器","493*595*46","4"]
[3,"层流净化机组","/","初效过滤器","290*595*46","8"]
[4,"层流净化机组","/","初效过滤器","595*595*46","36"]
[5,"层流净化机组","/","中效过滤器","490*592*381*5P","4"]
[6,"层流净化机组","/","中效过滤器","287*592*381*4P","8"]
[7,"层流净化机组","/","中效过滤器","592*592*381*6P","36"]
[8,"层流净化机组","/","活性炭过滤器","492*592*400","32"]
[9,"/","/","终端内芯","德标",100]
[10,"/","/","多功能五孔电源插座","86系列 220V/10A",50]