{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["肝胆外科007"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"肝胆外科007","index":0,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,5,10,5]]}
["007附件2"]
["肝胆外科肝切除腔镜器械"]
["制表时间：2023.02.11"]
["序号","科室","挂网名称","数量","产品描述","预算总价（万元）"]
["1","肝胆外科","分离钳","1","直径≤5mm，长度≥310mm",{"v":20,"d":"20.00"}]
["2","肝胆外科","10mm分离抓钳",1,"60度，直径≤10mm，长度≥310mm"]
["3","肝胆外科","肠钳",1,"抓取钳 直径≤5mm，长度≥310mm"]
["4","肝胆外科","鸭嘴钳",3,"钳头上翘，直径≤5mm，长度≥310mm"]
["5","肝胆外科","双极抓钳","1","直径≤5mm，长度≥310mm"]
["6","肝胆外科","持针器","1","左弯型，直径≤5mm，长度≥310mm"]
["7","肝胆外科","施夹钳","1","施夹/取夹钳"]