{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["肝胆外科008"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"肝胆外科008","index":0,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,5,16,5]]}
["008附件2"]
["肝胆外科肝切除开放手术器械"]
["制表时间：2023.02.11"]
["序号","科室","挂网名称","数量","产品描述","预算总价（万元）"]
["1","肝胆外科","止血夹","1","DE'BAKEY 无损伤哈巴狗夹，直型20/50MM",{"v":20,"d":"20.00"}]
["2","肝胆外科","止血夹",1,"DE'BAKEY 无损伤哈巴狗夹，弯型27/50MM"]
["3","肝胆外科","无损伤阻断钳",1,"无损伤止血钳 DE'BAKEY 外周血管夹，弯型 160MM-180MM"]
["4","肝胆外科","无损伤阻断钳",1,"无损伤止血钳 DE'BAKEY 外周血管夹，弯型 160MM-180MM"]
["5","肝胆外科","无损伤阻断钳","1","钛,钛合金 无损伤止血钳 195MM-200MM"]
["6","肝胆外科","持针器","1","碳坞镶片，极精细型，230MM"]
["7","肝胆外科","无损伤止血钳","1","无损伤止血钳，弯型 210MM-215MM"]
["8","肝胆外科","持针器","1","碳坞镶片 200MM-205MM"]
["9","肝胆外科","持针器","1","碳坞镶片 DE'BAKEY 持针器，230MM-250MM"]
["10","肝胆外科","显微持针器","1"," 超级显微针持 200MM-210MM，直型"]
["11","肝胆外科","组织剪","1","锯-齿形刀刃，解剖分离剪，精细型，弯型 170MM-200MM"]
["12","肝胆外科","组织钳","1","结扎分离钳，200MM-210MM"]
["13","肝胆外科","组织钳","2","结扎分离钳， 180MM"]