{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["肝胆外科009"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"肝胆外科009","index":0,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,5,10,5]]}
["009附件2"]
["肝胆外科血管吻合手术器械"]
["制表时间：2023.02.11"]
["序号","科室","挂网名称","数量","产品描述","预算总价（万元）"]
["1","肝胆外科","医用镊","1","无损伤镊，组织解剖镊，头宽2.7MM-2.8MM，直头，长200MM-240MM",{"v":20,"d":"20.00"}]
["2","肝胆外科","显微剪",1,"超级显微剪 160MM-165MM"]
["3","肝胆外科","手术剪",1,"外科剪，弯型，长180MM-185MM，超锋利剪锋，精细型"]
["4","肝胆外科","止血夹",1,"显微止血夹，无损伤哈巴狗夹，弯型33/65MM"]
["5","肝胆外科","止血夹","1","显微止血夹，无损伤哈巴狗夹，弯型50/90MM"]
["6","肝胆外科","显微镊","1","超级显微镊.180MM-185MM,细头"]
["7","肝胆外科","显微镊","1","超级显微针持 180MM-185MM，直型"]