{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["肝胆外科010"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"肝胆外科010","index":0,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,5,11,5]]}
["010附件2"]
["肝胆外科腹腔镜胰腺手术器械"]
["制表时间：2023.02.11"]
["序号","科室","挂网名称","数量",null,"预算总价（万元）"]
["1","肝胆外科","肠钳","1","肠钳：直径≤5MM 长度≥310MM",{"v":20,"d":"20.00"}]
["2","肝胆外科","10mm分离钳",1,"60度，直径 ≤10MM，长度≥ 310MM"]
["3","肝胆外科","分离钳",1,"直径≤5MM ， 长度≥310MM"]
["4","肝胆外科","鸭嘴钳",3,"钳头上翘，直径≤5MM，长度≥ 310MM"]
["5","肝胆外科","组织剪","1","直径≤5MM，长度≥310MM"]
["6","肝胆外科","双极抓钳","1","直径≤5MM ，长度≥310MM"]
["7","肝胆外科","吸引管","1","冲洗吸引管，直径≤10MM ，长度≥330MM"]
["8","肝胆外科","持针器","1","左弯型 直径≤5MM，长度≥ 310MM"]