{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2023.2.14"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"废弃排放泵麻醉","Elmo Rietschle  ","废弃排放泵麻醉","2BH1800-0AQ07","1"]
[2,"层流净化机组","赛科","单联情报控制面板","AUH-03","1"]
[3,"电动手术床","德国MAQUET","蓄电池","181*167*76(mm)\n12V","2"]
[4,"担架车","/","内胎","18*2.125-54-355","2"]
[5,"/","/","大平垫","镀锌、M5*16*1","1000片"]
[6,"/","/","大平垫","镀锌、M6*16*1","1000片"]
[7,"/","/","大平垫","镀锌、M8*22*1","1000片"]
[8,"/","/","通用劳保手套","半浸耐磨防油防水耐酸碱半挂手套","100副"]
[9,"/","/","十字圆头螺丝","国标、镀锌、M4*10","200颗"]
[10,"/","/","十字圆头螺丝","国标、镀锌、M5*10","200颗"]
[11,"/","/","外六角螺丝","国标镀锌M10*20","1000颗"]
[12,"/","/","502胶水","8g/支","20支"]
[13,"/","/","多功能万能胶水","250g/罐","2罐"]
[14,"/","/","生料带","20m*15mm（长*宽）/个","50个"]
[15,"/","/","插头","三脚、250V/10A","20个"]