{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2023.3.14"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"层流净化机组","/","初效过滤器","板式 G4 290*595*46","40","铝框"]
[2,"层流净化机组","/","初效过滤器","板式 G4 595*595*46","40","铝框"]
[3,"层流净化机组","/","初效过滤器","板式 G4 592*592*96","30","铝框"]
[4,"层流净化机组","/","初效过滤器","板式 G4 592*287*96","30","铝框"]
[5,"层流净化机组","/","中效过滤器","袋式 F8 287*592*381*21 4P","40","铝框"]
[6,"层流净化机组","/","中效过滤器","袋式 F8 592*592*381*21 8P","40","铝框"]
[7,"层流净化机组","/","中效过滤器","袋式 F8 592*592*550*8P","30","铝框"]
[8,"层流净化机组","/","中效过滤器","袋式 F8 592*287*550*4P","30","铝框"]
[9,"层流净化机组","/","亚高效过滤器","592*592*295","8"]
[10,"层流净化机组","/","亚高效过滤器","592*287*295","8"]
[11,"精密空调","上海约顿","风机","FB063-6EK","1"]