{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":57,"n_cols":6,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[10,1,18,1],[10,2,18,2],[19,1,26,1],[19,2,26,2],[39,1,40,1],[39,2,40,2],[43,1,44,1],[43,2,44,2]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2022.3.23"]
["序号","设备信息",null,"配件信息"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"视频监控对讲系统","深圳宝瑞","对讲机","/",3]
[2,"超纯水系统","英国VEOLIA-ELGA","超纯化柱","LC245",1]
[3,null,null,"预处理柱","LC241",1]
[4,null,null,"RO膜","75G",2]
[5,"二氧化碳培养箱","Thermo","高效过滤器","760175",10]
[6,"血细胞分离机","coberspectratm","显示屏",700520003,1]
[7,"中央纯水供应系统","重庆摩尔","石英砂","——","200kg"]
[8,null,null,"活性炭","——","100kg"]
[9,null,null,"无烟煤","——","50kg"]
[10,null,null,"软化树脂","——","75L"]
[11,null,null,"反渗透膜","4040","4支"]
[12,null,null,"紫外灯管","29W","1支"]
[13,null,null,"滤芯","20寸/1","5支"]
[14,null,null,"滤芯","20寸/2","3支"]
[15,null,null,"工业盐","50kg/袋","15袋"]
[16,"中央纯水供应系统","成都邦研","石英砂","——","150kg"]
[17,null,null,"活性炭","——","50kg"]
[18,null,null,"无烟煤","——","50kg"]
[19,null,null,"软化树脂","——","75L"]
[20,null,null,"反渗透膜","4040","6支"]
[21,null,null,"滤芯","20 寸","7支"]
[22,null,null,"滤芯","40 寸","3支"]
[23,null,null,"工业盐","50KG/袋","15袋"]
[24,"呼吸机","哈美顿","显示器排线","160357/02",2]
[25,"呼吸机","哈美顿","显示器排线","160356/00",2]
[26,"呼吸机","哈美顿","空气过滤器",160216,1]
[27,"呼吸机","飞利浦","GDS组件","V60",1]
[28,"麻醉机","迈瑞","电子流量计","WATO EX-65",1]
[29,"呼吸机","柯惠","氧电池","OOM202",1]
[30,"冷光源","STORZ","导光束","495NCS",5]
[31,"呼吸机","飞利浦","涡轮","V60",2]
[32,"高清摄像系统","史赛克","摄像头电缆","105-209-275",2]
[33,"高清摄像系统","史赛克","光纤","233-065-010",2]
[34,"高清摄像系统","史赛克","灯泡","220-201-000",1]
[35,"超声内镜","Olympus","负压帽","MAJ-1443",2]
[37,"PCR测定仪（7500）","美国ABI","热盖","4353029",1]
[38,null,null,"维护与校准","4409561",1]
[39,"超乳机","爱尔康","手柄维修",8065750469,1]
[40,"动态血压记录盒","MOTARA","袖带","/",4]
[41,"PCR测定仪（7500）","美国ABI","热盖","4353029",1]
[42,null,null,"维护与校准","4409561",1]
[43,"打磨仪","德国洁兰赫","打磨头","HM141F014",1]
[44,"打磨仪","德国洁兰赫","打磨头","HM75GX040",2]
[45,"打磨仪","德国洁兰赫","打磨头","HM251SX060",1]
[46,"打磨仪","德国洁兰赫","打磨头","850G023",1]
[47,"经皮氧分压检测系统","丹麦雷度","电极线","TCM400",1]
[48,"离心机","美国thermo","离心机电机",70902030,2]
[49,"离心机","美国thermo","转头自动锁",70902026,1]
[50,"离心机","美国thermo","转子",75003424,2]
[51,"离心机","美国thermo","制动器",20160352,1]
[52,"眼震电图仪","丹麦尔听美","眼罩外壳",null,1]
[53,"灭菌器","德国美莱格","真空泵维修","24B+",1]
[54,"灭菌器","德国美莱格","色带",null,20]