{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["骨科011"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"骨科011","index":0,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,5,19,5]]}
["011附件2"]
["骨科关于微创手术系统手术器械"]
["制表时间：2023.03.16"]
["序号","科室","挂网名称","数量","产品描述","预算总价（万元）"]
["1","骨科","扩张器","1","直径≤21MM,长度≥40MM",{"v":48,"d":"48.00"}]
["2","骨科","扩张器","1","直径≤21MM,长度≥50MM"]
["3","骨科","扩张器","1","直径≤21MM,长度≥60MM"]
["4","骨科","扩张器","1","直径≤24MM,长度≥50MM"]
["5","骨科","扩张器","1","直径≤24MM,长度≥60MM"]
["6","骨科","扩张器",1,"直径≤24MM,长度≥70MM"]
["7","骨科","自由臂","1","固定臂≥4关节，360°调节"]
["8","骨科","扩张管","1","长8MM-50MM"]
["9","骨科","扩张管","1","长10MM-50MM"]
["10","骨科","扩张管","1","长12MM-60MM"]
["11","骨科","扩张管","1","长15MM-70MM"]
["12","骨科","扩张管","1","长18MM-80MM"]
["13","骨科","扩张管","1","长70MM-100MM"]
["14","骨科","拉钩","1","5MM"]
["15","骨科","自由臂连接头","1","≥4个方向自由调节"]
["16","骨科","辅助撑开扳手","1","辅助撑开扳手"]