{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["骨科012"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"骨科012","index":0,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,5,19,5]]}
["012附件2"]
["骨科椎间孔镜手术器械"]
["制表时间：2023.03.16"]
["序号","科室","挂网名称","数量",null,"预算总价（万元）"]
["1","骨科","导杆","3","内径≥1.0MM，外径≤6.0MM，工作长度≥165MM",44.78]
["2","骨科","导杆",1,"内径≥1.5MM，外径≥4.0MM，工作长度≥180MM"]
["3","骨科","导杆",1,"外径≤8.0MM，直径≥2.0MM"]
["4","骨科","工作套管",1,"内径≥1.0MM，外径≥4.0MM，工作长度≤200MM"]
["5","骨科","工作套管","1","内径≥3.0MM，外径≤6.8MM，工作长度≤220MM"]
["6","骨科","工作套管","1","内径≥5.0MM，外径≤7.5MM，工作长度≤240MM"]
["7","骨科","导杆","1","可拆卸式手柄，内径≤6.5MM，外径≤7.8MM，工作长度≤171MM"]
["8","骨科","套管","1","直径2.0MM"]
["9","骨科","套管","2","直径≤2.5MM"]
["10","骨科","手柄","1","直径≤2.5MM"]
["11","骨科","髓核钳","1","直径≥3.4MM，钳口长度≥4.25MM，长度≤320MM"]
["12","骨科","髓核钳","1","直径≥3.0MM，钳口长度≥4.0MM，上翘角度≥45°，长度≤320MM"]
["13","骨科","活检钳","1","直径≥2.5MM，上翘角度≥45°，长度≤320MM"]
["14","骨科","抓钳","3","直径≥2.5MM，钳口长度≥4.25MM，长度≤320MM"]
["15","骨科","髓核钳","3","直径≥2.5MM，钳口长度≥4.25MM，长度≤320MM"]
["16","骨科","髓核钳","1","直径≥2.5MM，钳口长度≥4.0MM，长度≤320MM"]