{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2022.4.4"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"牙科综合治疗台","上海立珂","助手操作单元","luck-I",6]
[2,"通风柜","重庆优永科技","控制面板","151*68*20",1]
[3,"通风橱","上海苏净","控制面板","LED-3",1]
[4,"除颤仪","日本光电","除颤电极适配器","TEC-5521C",1]
[5,"内窥镜系统","奥林巴斯","吸引按钮","MAJ-207","2包"]
[6,"电子输尿管软镜","奥林巴斯","维修电子输尿管软镜","URF-V",1]
[7,"纤维支气管镜","奥林巴斯","清洗刷","BW-15B",5]
[8,"压缩式雾化器","德国百瑞","黑接头","085G1205",5]
[9,"纯水系统","重庆立德","RO膜",4040,2]
[11,"床单位消毒机","山东新华","床罩",null,"一批"]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]