{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2023.4.20"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"/","/","二氧化碳减压器","YQT-731",2]
[2,"层流净化机组","/","初效过滤器","592*592*46","16","板式G4铝框"]
[3,"层流净化机组","/","初效过滤器","290*592*46","16","板式G4铝框"]
[4,"层流净化机组","/","初效过滤器","290*490*46","16","板式G4铝框"]
[5,"层流净化机组","/","初效过滤器","490*592*46","16","板式G4铝框"]
[6,"层流净化机组","/","中效过滤器","592*592*381","16","袋式F8"]
[7,"层流净化机组","/","中效过滤器","287*592*381","16","袋式F8"]
[8,"层流净化机组","/","中效过滤器","287*490*381","16","袋式F8"]
[9,"层流净化机组","/","中效过滤器","592*490*381","16","袋式F8"]