{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：5.4"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"移动DR","岛津","FSR传感器","503-74355",1]
[2,"监护仪","迈瑞","锂电池","11.1V/4500mAh",22]
[3,"经皮氧分压检测系统","丹麦雷度","电极","/",1]
[4,"输液泵","深圳圣诺","泵们组件","SN-1500H",2]
[5,"输液泵","深圳圣诺","前壳组件","SN-1500H",1]
[6,"输液泵","深圳圣诺","电源板","SN-1500H",1]
[7,"注射泵","深圳圣诺","电机驱动板","SN-50F6",1]
[8,"电针仪","苏州医疗","电针仪输出连接线",null,30]
[9,"电针仪","苏州医疗","电针仪电源适配器",null,6]
[10,"酸化水","山东康辉","酸化水龙头",null,1]
[11,"二氧化碳培养箱","美国ThermO","HEAP过滤器","760175",1]
[12,"二氧化碳培养箱","美国ThermO","FⅰⅠter，0.2um过滤器","器770001",1]
[13,"HEAP过滤器","美国ThermO","过滤器","760175",1]