{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2023.5.9"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"治疗柱","/","氧气终端","美标","2个"]
[2,"普通病床","珠海伯轩","枪型护栏开关","蓝色 345mm","100个"]
[3,"层流净化空调机组","/","散热风机","奥揽达YDk250-6Q-2","1个"]