{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：5-18"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"超声手术系统","北京速迈","超声切骨手柄维修","OH1SNN",1]
[2,"超净工作台","苏洁","日光灯管","30W",15]
[3,"流式细胞仪","BD","喷嘴","85um",1]
[4,"多普勒诊断系统","美国安诺","手柄控制器","/",1]
[5,"低温等离子","山东新华","导轨","14070-107.01.02.02.R1",4]
[6,"低温等离子","山东新华","微动开关","TM1306",1]
[7,"低温等离子","山东新华","刺针","14070-108.04.01.03.01",3]
[8,"灭菌器","山东新华","压力表0.25","Y60ZT-0.1-0.5MPA1.6级国标接头",7]
[9,"灭菌器","山东新华","压力表及接头","YPN-LBφ6-M14*1.5",7]
[10,"灭菌器","山东新华","垫圈φ58φ12垫圈",1,7]
[11,"灭菌器","山东新华","安全阀",0.28,7]
[12,"灭菌器","山东新华","安全阀接头","13900-013.15.02.04.29.A.1",7]
[13,"高效液相色谱仪","Waters","单向阀","/",1]
[14,"高效液相色谱仪","Waters","密封圈","/",1]
[15,"高效液相色谱仪","Waters","氘灯","/",1]
[16,"高效液相色谱仪","Waters","电池","/",1]
[17,"多导电生理记录仪","四川锦江","前置放大器维修","lead-7000",1]
[18,"多导电生理记录仪","四川锦江","体表导联线","lead-7000",2]