{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2023.6.8"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"普通病床","伯轩","护栏固定脚座","配病床HCB-7031","200"]
[2,"设备带","/","密封圈","国标 外径15MM*内径8MM",200]
[3,"吊塔","/","PU空气气管","透明，6MM*4MM","100米"]
[4,"麻醉柜","深圳天都","三联锁","Φ16",30,"有样品"]
[5,"麻醉车","美国 CapsaSolutior","梅花锁","Φ18*11mm",30,"有样品"]
[6,"层流净化机组","雅士","翅片式换热器","830mm×270mm×1015mm","1"]