{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：6-13"]
["序号",0,null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"水处理器","上海力康","前置过滤砂罐（石英砂）","8-20mm 30KG/袋",4]
[2,"水处理器","上海力康","前置过滤碳罐（活性炭）","1000 20KG/袋",3]
[3,"水处理器","上海力康","前置过滤树脂（软化树脂）","001*7 12.5L/袋",5]
[4,"水处理器","上海力康","RO膜","4040",2]
[5,"水处理器","上海力康","纯化树脂","8420","60L"]
[6,"吊塔","Maqute","同轴视频线","Q9 20米",1]
[8,"X光机","西门子","电源模块","10397279",1]
[9,"眼底激光治疗仪","法国光太","激光光纤","XLC丫CL0",1]
[10,"电泳","上海嘉鹏","转移支撑体","DYCZ-40D",2]
[11,"电泳","上海嘉鹏","转移孔板总成","DYCZ-40D",2]
[12,"电泳","上海嘉鹏","凝胶支持纤维垫","DYCZ-40D",2]
[13,"动态脑电记录盒","英国lifelines","动态脑电记录盒维修","trackit-32/0",1]
[14,"气相色谱仪","美国安捷伦","主机电源模块维修","/",1]
[15,"贴标机","成都耕德","字粒","1.2*2*15",1]
[16,"贴标机","成都耕德","打码铜头","HD",1]
[17,"贴标机","成都耕德","色带","30mm*100mm",30]
[18,"贴标机","成都耕德","色带","45mm*100mm",30]
[19,"贴标机","成都耕德","同步带海绵轮","HD",1]
[20,"阴茎硬度测试仪","宁波精益","采集盒","jyz-204B",2]
[21,"牙科综合治疗台","德国卡瓦","高速手机","S619L",10]
[22,"牙科综合治疗台","德国卡瓦","反角手机","A100601600000,16:1",3]
[23,"牙科综合治疗台","德国卡瓦","喷砂机头","YKS-CB-F",10]
[24,"角膜地形图","意大利CSO","工作站","modi",1]
[25,"高效液相色谱仪","waters","高效液相色谱仪维修","E2695",1]
[26,"气压止血仪","杭州亿凡","大腿TPU袖带","TPU-003",30]