{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2023.6.15"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"层流净化机组","雅坤","DDC恒温恒湿控制器","AEU2.2-D-1.0","1","含程序"]
[2,"/","/","空调排水管","4分 加厚","200米"]
[3,"吊塔","/","电源插座","3孔，10A新国标锁线",20,"看样品"]