{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：6-20"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"pCR测定仪","新加坡ABⅠ","主板","A29829",1]
[2,"PCR测定仪","新加坡AB|","温度及荧光校准",445361,1]
[3,"水处理器","上海力康","水处理设备维修","/"]
[4,"离心机","贝克曼","电机悬架","ALLEGRAN-30R",6]
[5,"离心机","贝克曼","液压杆","ALLEGRAN-30R",1]