{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：6-27"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"水处理机","上海力康","水处理机维修","srob500",1]
[2,"微生物药敏鉴定系统","BD","真空规","真空规 Microflex LT/SH",1]
[3,"微生物药敏鉴定系统","BD","真空腔密封圈","真空规 Microflex LT/SH",1]
[4,"微生物药敏鉴定系统","BD","真空规密封圈","真空规 Microflex LT/SH",1]
[5,"微生物药敏鉴定系统","BD","过滤器","真空规 Microflex LT/SH",1]
[6,"微生物药敏鉴定系统","BD","密封脂","真空规 Microflex LT/SH",1]
[7,"心电图机","理邦","按键板","SE-1200"]
[8,"心电图机","理邦","导联线","SE-1200"]
[9,"牙科综合治疗台","德国卡瓦","高速手机","WML-204KP",20]
[10,"二氧化碳培养箱","Thermo","二氧化碳传感器","1900601",1]
[11,"纯水机","水思源","纯化柱","20寸","1组"]
[12,"培养箱","日本ASTEC","氧气传感器","/",3]
[13,"卡式灭菌器","加拿大赛康","水泵","STATIM5000",1]
[14,"卡式灭菌器","加拿大赛康","生物过滤器","STATIM5000",3]
[15,"卡式灭菌器","加拿大赛康","密封圈","STATIM5000",5]
[16,"卡式灭菌器","加拿大赛康","密封圈","STATIM5000",2]
[17,"灭菌器","山东新华","门封条","ODB-1.2",2]
[18,"灭菌器","山东新华","打印机","炜煌",1]