{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：6-29"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"二氧化碳培养箱","美国NUAIRE","湿度传感器","/",2]
[2,"放射性剂量率报警仪","中国核动力研究院","通讯线缆","6芯线缆",1]
[3,"荧光定量PCR仪","Bio-Rad","热盖",10013073,1]
[4,"低温等离子","山东新华","导轨","14070-107.01.02.02.R1",4]
[5,"低温等离子","山东新华","微动开关","TM1306",1]
[6,"低温等离子","山东新华","刺针","14070-108.04.01.03.01",3]
[7,"锝-99气体发生器","澳大利亚亚维达",null,"12v 1.2ah",1]
[8,"手术头架","美国MAYFIELD","头架维修","/",1]