{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：7-5"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"电子肠镜","日本富士","维修电子肠镜","EC-L590ZW",1]
[2,"冷光源","STORZ","氙灯","PE300",4]
[3,"电子胃镜","日本富士","维修电子胃镜","EG-L590ZW",1]
[4,"电子胃镜","日本富士","维修电子胃镜","EG-L590ZW",1]
[5,"关节镜","美国施乐辉","维修关节镜",72202087,1]
[6,"呼吸机","美国PB","呼出流量传感器","4-072212- SP",1]
[7,"呼吸机","美国灵智","氧电池","OOM202",1]
[8,"微生物快速鉴定与分类系统","德国布鲁克","真空规","microflex lt/sh 8044813",1,"166220150616000005"]
[9,"微生物快速鉴定与分类系统","德国布鲁克","真空腔密封圈","microflex lt/sh 1827857-1",1,"166220150616000005"]
[10,"微生物快速鉴定与分类系统","德国布鲁克","真空规密封圈","Microflex lt/sh 1827857-2 ",1,"166220150616000005"]
[11,"微生物快速鉴定与分类系统","德国布鲁克","过滤器","Microflex lt/sh 1827857-3",1,"166220150616000005"]
[12,"微生物快速鉴定与分类系统","德国布鲁克","密封脂","Microflex lt/sh 1827857-4",1,"166220150616000005"]
[13,"电子支气管镜","奥林巴斯","吸引按钮","MAJ-207","2包"]
[14,"电子支气管镜","奥林巴斯","清洗刷","BW-15B","10把"]
[15,"高效液相色谱仪","安捷伦","氘灯","G1314-60101",1,"6-200116-0021"]
[16,"贴标机","成都耕德","金属制品字粒","1.2×2×15",1,"6-180131-0021"]
[17,"贴标机","成都耕德","金属制品打码铜头","HD",2,"6-180131-0021"]
[18,"贴标机","成都耕德","金属制品色带","30mm×100mm",30,"6-180131-0021"]
[19,"贴标机","成都耕德","金属制品色带","45mm×100mm",30,"6-180131-0021"]
[20,"贴标机","成都耕德","金属制品同步带海绵轮","HD",2,"6-180131-0021"]
[21,"烘箱","重庆大渝机电","压力表","0-1.6MPa",10,"008426"]
[22,"听力筛查仪","丹麦AccuScreen","电极连接线","/",1,"166220140331000008"]
[23,"辐射床","德尔格","电源板维修","BADYTHERM",1,"166220100818000003"]
[24,"辐射床","德尔格","电源板","BADYTHERM",1,"166220100818000003"]
[25,"切片机","莱卡","超薄切片钻石刀","35°4mm",1]