{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2023.7.20"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"空调","格力","电源线","4*2.5mm2","35米"]
[2,"空调","格力","制冷剂","R22","45kg"]
[3,"空调","格力","格力主板","空调电路板","1个"]
[4,"空调","格力","格力主板","WZS801","1个"]
[5,"空调","格力","空调室外电机","YDK140-200-6A ","1个"]
[6,"空调","格力","传感器","室外机温度传感器","5个"]
[7,"/","/","医用输液轨道","U型1.8*0.86*1.8m","40套"]
[8,"/","/","不锈钢输液吊杆（含滑车）","伸缩范围：80cm-120cm","80套"]