{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2023.8.3"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"普通病床","江汉、富强、港通、八乐梦、天奥、威高等","丝杆刹车轮","5寸脚轮，丝杆Φ16mm*32；360度可旋转，材质：钢叉、pu、性能：承重，静音耐磨","200个"]
[2,"普通病床","威高、江汉、伯轩等","插杆刹车轮","5寸脚轮，插杆长度40mm*∅28mm；材质：钢叉、pu；性能：承重，静音耐磨","100个"]
[3,"陪护椅","天奥、中山厚福、文穗等","丝杆刹车轮","3寸脚轮，丝杆M12*30万向带刹车，静音耐磨，承重","100个"]
[4,"冷库","长之江","过滤器","1400-285T","1个"]
[5,"/","/","铜管","Φ16","50kg"]
[6,"/","/","铜管","Φ19","50kg"]
[7,"/","/","保温管","Φ6*1.8m","100根"]
[8,"/","/","保温管","Φ10*1.8m","100根"]
[9,"/","/","保温管","Φ12*1.8m","100根"]
[10,"/","/","保温管","Φ16*1.8m","100根"]
[11,"/","/","保温管","Φ19*1.8m","100根"]
[12,"/","/","制冷剂","R22-22.7kg/瓶","6瓶"]
[13,"/","/","制冷剂","R32-7kg/瓶","8瓶"]
[14,"/","/","空调包扎带","白色 0.2mm*60mm*12m/个","100个"]