{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：8-31"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"通风柜","苏州博莱尔","风机","/",1]
[2,"纯水/超纯水一体化系统","美国PALL","超纯水柱RO进水","LWFS32201",1]
[3,"纯水/超纯水一体化系统","美国PALL","超纯水柱3低TOC","LWFS32203",1]
[4,"纯水/超纯水一体化系统","美国PALL","紫外灯管185/254nm","LWFS32206",1]
[5,"纯水/超纯水一体化系统","美国PALL","水箱紫外灯管254nm","LWFS32207",1]
[6,"纯水/超纯水一体化系统","美国PALL","流量传感器","LWFS35203",2]
[7,"培养箱内置过滤器","美国CODA","过滤器","C21U-010",1]
[8,"牙科综合治疗台","台湾昆霖","液压杆","QL-2200",1,"6-170322-0025"]