{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2023-09-26"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"电外科工作站","爱尔博","中性电极连接线","20194-080",2]
[2,"电外科工作站","爱尔博","单极连接线","20192-117",2]
[3,"多道电生理记录系统","成都锦江","高清线","DVI(公)转VGA(公)",1]
[4,"多道电生理记录系统","成都锦江","高清线","VGA(公)转DVI(公)",1]
[5,"多道电生理记录系统","成都锦江","高清线","VGA(公)转VGA(母)",1]
[6,"真空均质乳化机","无锡诺亚","乳化机密封盒","ZJR-100L适配",1]
[7,"真空均质乳化机","无锡诺亚","搅拌机密封盒","ZJR-100L适配",1]
[8,"真空均质乳化机","无锡诺亚","乳化机骨架密封","ZJR-100L适配",1]
[9,"真空均质乳化机","无锡诺亚","轴承","ZJR-100L适配",1]
[10,"真空均质乳化机","无锡诺亚","加热棒","ZJR-100L适配",1]
[11,"酶标仪","Thermo","直线导轨滑块","MGN C7",1]
[12,"酶标仪","Thermo","光电传感器","Hyw1830",1]
[13,"酶标仪","Thermo","光纤",76933,1]
[14]