{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2023.10.26"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"内镜工作站","德国爱尔博","百克钳手柄","20195-145",1,""]
[2,"离心机","美国Thermo","离心机主板",20150393,1]
[3,"离心机","美国Thermo","离心机电机",70902030,1]
[4,"离心机","美国Thermo","密封圈",14047634172,1]
[5,"离心机","美国Thermo","门锁总成",70905514,1]
[6,"灭菌器","山东新华","压力表","Y60ZT-0.1-0.5MPA1.6级国标",7]
[7,"灭菌器","山东新华","压力表接头","YPN-LBφ6-M14*1.5",7]
[8,"灭菌器","山东新华","垫圈φ5*φ12垫圈",1,7]
[9,"灭菌器","山东新华","安全阀",0.28,7]
[10,"灭菌器","山东新华","安全阀固定接头","13900-013.15.02.04.29.A.1",7]
[11,"灭菌器","爱普生","打印机色带","ERC50",20]
[12]
[13]