{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2023.11.9"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"碎石清石系统","EMS","碎石探针","1.0/1.6",2,"6-170122-0039"]
[2,"心电图机","理邦","直流放大心电板","SE-1200",1,"166220141222000030"]
[3,"血凝分析仪","美国ITC","主板","Hemochron Signature ELITE",1,"6-170829-0005"]
[4,"钬激光治疗机","以色列科医人","激光保护镜","无",5,"166220090522000008"]
[5,"全身型双能X线骨密度仪","GE","探测器",82437220367,1,"166220121228000001"]
[6,"移动式数字摄影X线系统","岛津","蓄电池","12v7安时",20,"166220120925000006"]
[7,"脑功能监护仪","美国凯威","脑电（肌电）导联线（鳄鱼夹电极线1.5米）","JZ150",24,"6-170322-0005"]
[8,"脑功能监护仪","美国凯威","脑电（肌电）导联线（耳夹电极线）","JZ200",4,"6-170322-0005"]
[9,"脑功能监护仪","美国凯威","脑电（肌电）导联线（桥式空网帽S号）","MZ020",1,"6-170322-0005"]
[10,"多导睡眠记录仪","Compumedics ","胸式呼吸绷带","7023-0006-01",1,"6-171103-0029"]
[11,"多导睡眠记录仪","Compumedics ","腹式呼吸绷带","7023-0006-01",1,"6-171103-0029"]
[12,"多导睡眠记录仪","Compumedics ","热敏口鼻气流传感器","7012-0008-00",1,"6-171103-0029"]
[13,"多导睡眠记录仪","Compumedics ","血氧饱和度探头","7000-0270-00",1,"6-171103-0029"]
[14,"贴标机","成都耕德","铜字粒","1.2*2*15",1,"6-180131-0021"]
[15,"贴标机","成都耕德","打码铜头","SY",2,"6-180131-0021"]
[16,"贴标机","成都耕德","色带","30mm*100mm",30,"6-180131-0021"]
[17,"贴标机","成都耕德","色带","45mm*100mm",30,"6-180131-0021"]
[18,"贴标机","成都耕德","滚标海绵轮","SY",2,"6-180131-0021"]
[19,"婴儿培养箱","宁波戴维","皮肤温度传感器","无",8,"6一170626一0020"]
[20,"婴儿培养箱","宁波戴维","净化材料","无",8,"6一170626一0020"]
[21,"空气压缩机","阿特拉斯","空滤芯","C1140",1,"008456"]
[22,"空气压缩机","阿特拉斯","油分","LB962",1,"008456"]
[23,"空气压缩机","阿特拉斯","油过","W962",1,"008456"]
[24,"空气压缩机","阿特拉斯","全合成润滑油",2901170100,2,"008456"]
[25,"空气压缩机","阿特拉斯","管道过滤芯",null,1,"008456"]
[26,"空气压缩机","阿特拉斯","进气阀保养包",2902016100,1,"008456"]
[27,"空气压缩机","阿特拉斯","冷却器清洗剂",null,1,"008456"]
[28,"空气压缩机","阿特拉斯","机头检修包",null,1,"008456"]
[29,"空气压缩机","阿特拉斯","轴封袖套",null,1,"008456"]
[30,"空气压缩机","阿特拉斯","皮带","XPZ1120",2,"008456"]
[31,"水处理","洛钛科技","管网改造",null,1]
[32,"水处理","洛钛科技","水机改造",null,1]
[33,"灭菌器","加拿大赛康","密封圈","5000s",10]
[34,"灭菌器","加拿大赛康","生物过滤器","5000s",4]