{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2023.11.16"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"碎石清石系统","EMS","探针","EL-045/1.6*605",3,"6-170122-0039"]
[2,"监护仪","深圳迈瑞","屏","UMEC6",1,"6-191212-0041"]
[3,"真空均质乳化机","无锡诺亚","真空均质乳化机搅拌系统","ZJR-100L",1]
[4,"真空均质乳化机","无锡诺亚","乳化机密封盒","/",1]
[5,"真空均质乳化机","无锡诺亚","搅拌机密封盒","/",2]
[6,"真空均质乳化机","无锡诺亚","乳化机骨架密封件","/",2]
[7,"真空均质乳化机","无锡诺亚","轴承","/",2]
[8,"真空均质乳化机","无锡诺亚","加热棒","2000w",3]
[9,"反渗透制水机","恒诺","纯化水管道整改及内部钝化处理","/",1]
[10,"反渗透制水机","恒诺","更换紫外灭菌器连接阀门","/",1]
[11,"全自动胶囊填充机","富昌","出囊锁囊剔废凸轮","NJP-800",3]
[12,"全自动胶囊填充机","富昌","出囊锁囊剔废推轴","NJP-800",3]
[13,"全自动胶囊填充机","富昌","滚轮滚针轴承","NJP-800",3]
[14,"全自动胶囊填充机","富昌","LB20直线轴承","NJP-800",6]
[15,"全自动胶囊填充机","富昌","下模T型轴","NJP-800",10]
[16,"离心机","美国THERMO","制动器",20160352,1]
[17,"离心机","美国THERMO","温度传感器",40251,1]
[18,"离心机","美国THERMO","离心机电机",70902030,1]
[19,"离心机","美国THERMO","密封圈",14047634172,1]
[20,"离心机","美国THERMO","门锁总成",70902692,1]
[21,"水处理","美国陶氏","反渗透膜","4040",2]
[22,"水处理","重庆恒诺","pp滤芯","40寸",10]