{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["口腔科017"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"口腔科017","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,5,18,5]]}
["017附件2"]
["口腔科微创拔牙器械包"]
["制表时间：2023.11.15"]
["序号","科室","产品名称","产品描述","申请数量","总价（万元）"]
["1","口腔科","拔牙钳","成人型，1#，拔除上颌切牙用",1,{"v":5.5,"d":"5.50"}]
["2","口腔科","拔牙钳","成人型，17#，拔除下颌磨牙用",1]
["3","口腔科","拔牙钳","成人型，18L#，拔除上颌左侧磨牙用",1]
["4","口腔科","拔牙钳","成人型，18R#，拔除上颌右侧磨牙用",1]
["5","口腔科","拔牙钳","成人型，65#，拔除上颌牙根用",1]
["6","口腔科","拔牙钳","成人型，150#，拔除上颌双尖牙及切牙用",1]
["7","口腔科","牙用镊","160MM-175MM，双弯无定位",1]
["8","口腔科","牙骨凿","头宽 5.0MM-5.5MM",1]
["9","口腔科","牙探针","5#，双头",2]
["10","口腔科","牙挺","直头，1#，头部宽2.5MM",2]
["11","口腔科","牙挺","直头，2#，头部宽3MM",2]
["12","口腔科","牙挺","直头，3#，头部宽4MM",2]
["13","口腔科","牙刮匙","双头，直头或弯头，头宽2MM-5.5MM",2]
["14","口腔科","口镜柄","单头，不锈钢，六角柄或八角柄",2]
["15","口腔科","口镜","4#，平光",2]