{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2023.12.12"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"超声乳化仪","ALCON","手柄维修",8065750469,1]
[2,"连续性血液滤过机","意大利MEDIACA .S.r.i","加热板","M26291",1]
[3,"连续性血液滤过机","意大利MEDIACA .S.r.i","CPU板","M26412",1]
[4,"显微镜","德国徕卡","金属卤化物灯",11504120,1]
[5,"手术机器人","美国 Intuitive Surgical","SI系统专用光源灯泡",950093,1]
[6,"植物神经功能检测系统","沈阳威今","信号采集电极夹组","/",1]
[7,"植物神经功能检测系统","沈阳威今","主板维修","/",1]
[8,"电子肠镜","日本奥林巴斯","维修电子肠镜","PCF-H290I",1]
[9,"电子肠镜","日本奥林巴斯","维修电子肠镜","PCF-H290I",1]
[10,"超声雾化器","德国百瑞","活塞密封圈","085G1205",1]
[11,"超声雾化器","德国百瑞","黑接头","085G1205",11]
[12,"冷光源","美国美敦力","氙灯","300W",1]
[13,"无创呼吸机","美国飞利浦伟康","锂电池","14.4V，11.5Ah",1]
[14,"高清摄像系统","美国史赛克","维修腹腔镜","30度",2]
[15,"有创呼吸机","迈柯维","氧电池","11-917-M2",1]
[16,"有创呼吸机","德尔格","氧电池","OOM201",1]
[17,"新生儿呼吸机","英国SLE","流量传感器连接线","N6655",4]
[18,"新生儿呼吸机","英国SLE","流量传感器","N5301/05",5]
[19,"输液泵注射泵质量检测仪","英国Seaward","标准器维修","/",1]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]