{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2023.12.28"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"电动埴皮刀","美国Zimmer","电机组件",255,1]
[2,"酶标仪",null,"传送架装置",null,1]
[3,"高频视频脑电图仪","日本光电","硬盘","DELL 6T/3.5寸SAS专业硬盘",8]
[4,"高频视频脑电图仪","日本光电","服务器数据维护","/",2]
[5,"高频视频脑电图仪","日本光电","硬盘数据维护","6T/3.5寸",3]
[6,"动态脑电图系统","深圳博英","动态脑电导联线","MB8500适配",4]
[7,"婴儿培养箱","宁波戴维","湿度传感器","无",1]
[8,"婴儿培养箱","宁波戴维","水箱","无",1]
[9,"电针仪","苏州医疗","电源输出线","/",20]
[10,"电针仪","苏州医疗","电源适配器","/",6]
[11,"灭菌器","美兰格","打印机色带","erc09",20]
[12,"离心机","美国Thermo","离心机电机",70902030,1]
[13,"离心机","美国Thermo","密封圈",14047634172,1]
[14,"离心机","美国Thermo","离心机门锁总成",70902692,1]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]