{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.1.11"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"酸性氧化电位水生成器","淄博康辉","微型水泵","/",1]
[2,"血液透析机","山东威高","复式泵齿轮箱","X01-030210",1]
[3,"血液透析机","山东威高","滑块","X60-009B00",1]
[4,"血液透析机","山东威高","密封圈","S01-015A01",2]
[5,"血液透析机","山东威高","带状轴承","B07-069A00",2]
[6,"婴儿培养箱","宁波戴维","湿度传感器","无",1]
[7,"婴儿培养箱","宁波戴维","水箱","无",1]
[8,"电子小肠镜","奥林巴斯","维修电子小肠镜","SIF-Q260",1]
[9,"电子结肠镜","奥林巴斯","维修电子结肠镜","PCF-H290I",1]
[10,"电子结肠镜","奥林巴斯","维修电子结肠镜","PCF-H290I",1]
[11,"冷光源","奥林巴斯","氙灯","MD-631",1]
[12,"血液透析机","山东威高","电机","M01-116B00",1]
[13,"血液透析机","山东威高","机械密封","S03-019A10",1]
[14,"血液透析机","山东威高","支架","B20-196B00",1]
[15,"血液透析机","山东威高","E型挡圈","R01-171A01",1]
[16,"纯水/超纯水一体化系统","美国PALL","超纯水柱RO进水","LWFS32201",1]
[17,"纯水/超纯水一体化系统","美国PALL","超纯水柱3低TOC","LWFS32203",1]
[18,"纯水/超纯水一体化系统","美国PALL","紫外线灯管185/254mm","LWFS32206",1]
[19,"纯水/超纯水一体化系统","美国PALL","水箱紫外灯管254mm","LWFS32207",1]
[20,"纯水/超纯水一体化系统","美国PALL","流量传感器","LWFS35203",2]
[21,"纯水/超纯水一体化系统","美国PALL","取水手臂显示面板","LWFS35109",2]
[22,"精子分析仪","西班牙MⅰCr0ptⅰC","右手操作载物台","MBC91110",1]
[23,"快速半干转印仪","Bio-Rad","尖头电极模块",1658037,1]
[24,"凝胶成像分析系统","Bio-Rad","滤光片","10009384-SVC",1]
[25,"凝胶成像分析系统","Bio-Rad","荧光灯",1002827,1]
[26,"凝胶成像分析系统","Bio-Rad","上门限位开关",1002789,1]
[27,"荧光定量PCR仪","Bio-Rad","通讯线","10031576-SVC",1]
[28,"荧光定量PCR仪","Bio-Rad","驱动板",10013072,1]
[29,"荧光原位杂交系统","捷克LV|A","100W汞灯","USH103OL",1]
[30,"显微镜","日本奥林巴斯","荧光激发滤块","V一FGFP",1]