{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["口腔科018"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"口腔科018","index":0,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"merged":[[1,0,1,5],[3,5,31,5]]}
["018附件2"]
["口腔科正颌外科手术器械包"]
["序号","科室","挂网名称","产品描述","申请数量","总价（万元）"]
["1","口腔科","骨凿","170MM-185MM 长，4MM-6MM 宽",2,{"v":40,"d":"40.00"}]
["2","口腔科","骨凿","170MM-220MM 长，4MM-8MM 宽",4]
["3","口腔科","牵开器","拉钩，长100MM-220MM，深度50MM-76MM，宽度10MM-47MM",2]
["4","口腔科","牵开器","拉钩，长100MM-170MM，深度10MM-80MM，宽度10MM-47MM",2]
["5","口腔科","牵开器","拉钩，155MM-170MM",2]
["6","口腔科","拉钩","长150MM-175MM，深度12MM-85MM，宽度6MM-9.2MM",2]
["7","口腔科","骨刮","长115MM-180MM，工作端6MM-7MM",3]
["8","口腔科","骨刮","长160MM-210MM，工作端6MM-8MM",3]
["9","口腔科","骨刮","长170MM-410MM，工作端7MM-11MM",2]
["10","口腔科","骨凿","弯型，长170MM-250MM，工作端4MM-11MM",3]
["11","口腔科","开口器","160MM-170MM",1]
["12","口腔科","咬骨钳","135MM-200MM",2]
["13","口腔科","剥离器","骨刮，长155MM-220MM，宽5MM-6MM",1]
["14","口腔科","起子","骨挫，左弯型 ，长140MM-190MM，工作端宽4MM-5MM",1]
["15","口腔科","起子","骨挫，右弯型 ，长140MM-185MM，工作端宽4MM-5MM",1]
["16","口腔科","拉钩","长150MM-235MM，深度16MM-85MM，宽度6MM-9.2MM",2]
["17","口腔科","拉钩","长150MM-260MM，宽度9.2MM-12MM",2]
["18","口腔科","骨凿","弯型，长170MM-300MM，工作端宽4MM-11MM",3]
["19","口腔科","骨凿","左弯型，175MM-300MM",1]
["20","口腔科","骨凿","弯型或直型，175MM-300MM",1]
["21","口腔科","外科牵开器","长170MM-215MM，宽度6MM-10MM",2]
["22","口腔科","外科牵开器","长170MM-275MM，宽度10MM-12MM",2]
["23","口腔科","解剖分离剪","长130MM-165MM,弯型",1]
["24","口腔科","解剖分离剪","长170MM，弯型",1]
["25","口腔科","手术剪","长145MM-210MM,弯型",1]
["26","口腔科","显微剪","长100MM-140MM,工作端7MM",1]
["27","口腔科","显微镊","解剖镊，长145MM-200MM,头宽0.4MM-2.3MM",1]
["28","口腔科","显微镊","解剖镊，长155MM-200MM,头宽0.8MM-2.3MM",1]
["29","口腔科","组织镊","无损伤镊，长160MM-200MM,头宽1.5MM-1.7MM",1]