{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.1.25"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"手术无影灯","江苏科凌","杯灯","24V50W",10]
[2,"样品处理系统","凌波江峰","物镜","XAP020X",1]
[3,"动脉硬化检测仪","欧姆龙","袖带","BP-203RPEIII",1]
[4,"特定蛋白分析系统","贝克曼","反应杯",470706,3]
[5,"脂质挤出器","AVESTIN","挤出器","LF-1",10]
[6,"超声诊断仪","开立","触摸屏组件","3600-05310",1]
[7,"超声诊断仪","开立","触摸屏控制板","7500-40682",1]
[8,"气相色谱仪","安捷伦","空气压缩机","QD91H",1]
[9,"灭菌器","北京白象","加热管","360专用",1]
[10,"低温等离子","韩国倍力曼","超低真空泵专用油","套",1]
[11,"低温等离子","韩国倍力曼","活性炭过滤器","件",1]
[12,"低温等离子","韩国倍力曼","油雾过滤器滤芯","件",1]
[13,"低温等离子","韩国倍力曼","催化剂过滤器","件",1]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]