{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6],[6,1,12,1],[6,2,12,2],[6,6,12,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.1.30"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"碳纤维盆腔/腹部卧位固定系统","广州K丨αrity","腹部卧位固定系统碳纤维泡沫垫","R620一A2一5E",2]
[2,"眼底激光仪","法国光太","激光光纤","xLC丫CLO",2]
[3,"胸骨锯","贝朗蛇牌","零组件","TA013103",1]
[4,null,null,"往复杆","GA674811",1]
[5,null,null,"转子","GA674804E",1]
[6,null,null,"偏心传动杆","GA674810",1]
[7,null,null,"定子","GA674802E",1]
[8,null,null,"销","GA674210",2]
[9,null,null,"销","GA675207",2]
[10,"离心机","美国thermo","控制板",10030892,1]
[11,"离心机","美国thermo","主板",200150393,1]
[12,"离心机","美国thermo","密封圈",14047634172,1]
[13,"酸化水电位生长器","山东康辉","驱动板","酸",1]
[14,"酸化水电位生长器","山东康辉","压力变送器","耐腐蚀",1]
[15,"清洗机","山东新华","密封圈","695*695",2]
[16,"电子胃镜","日本奥林巴斯","维修电子胃镜","GIF-Q260J",1]
[17,"麻醉机","深圳迈瑞","监控板","WATO-EX65",1]
[18,"无创呼吸机","美国飞利浦","涡轮","V60",2]
[19,"无创呼吸机","美国飞利浦","涡轮驱动板","V60",1]
[20,"冷光源","日本富士","氙灯","300W",1]
[21,"呼吸机","瑞典迈柯维","PC1772电路板","Servo-s/6696957",1]
[22,"呼吸机","瑞典迈柯维","PC1777电路板","Servo-s/6884954",1]
[23,"冷光源","日本奥林巴斯","氙灯","MAJ-1817",4]
[24,"电子支气管镜","日本奥林巴斯","维修电子支气管镜","BF-Q290",1]
[25,"电子胃镜","日本奥林巴斯","维修电子胃镜","GIF-Q260J",1]
[26,"电子胃镜","日本奥林巴斯","维修电子胃镜","GIF-Q260J",1]
[27]
[28]
[29]
[30]