{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["目录招标（上交)"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"目录招标（上交)","index":0,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"merged":[[1,0,1,6],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[5,5,42,5],[43,0,43,4],[44,0,44,6]]}
["附件1"]
["核医学科回旋制药物资清单"]
["序号","名称","规格","数量/月","数量/年","年度预算总价/万元","备注"]
[1,"FASTlab cassette","单批次卡套",6,{"$f":"D4*12","v":72},80.52,"单一来源"]
[2,"FASTlab cassette","双批次卡套",5,{"$f":"D5*12","v":60}]
[3,"FLT套药","用于GE多功能模块合成",2,24,107.309]
[4,"MET套药","用于GE多功能模块合成",2,24]
[5,"胆碱套药","用于GE多功能模块合成",2,24]
[6,"FES套药","用于GE多功能模块合成",2,24]
[7,"FMISO套药","用于GE多功能模块合成",2,24]
[8,"FDG套药","用于GE多功能模块合成",10,120]
[9,"18O水","≥98%，50g/瓶",50,600]
[10,"18F-AlF-NOTA-FAPI试剂盒","用于GE多功能模块合成",1,{"$f":"D13*12","v":12}]
[11,"18F-PSMA-1007试剂盒","用于GE多功能模块合成",1,12]
[12,"18F-AlF-NOTA-TATE试剂盒","用于GE多功能模块合成",1,12]
[13,"18F-AV45试剂盒","用于GE多功能模块合成",1,12]
[14,"18F-AV1451试剂盒","用于GE多功能模块合成",1,12]
[15,"11C-CFT试剂盒","用于GE多功能模块合成",1,{"$f":"D18*12","v":12}]
[16,"分装泵用套件 ","适用于正电子药物全自动分装系统。由四氟管，硅胶管，鲁尔公母接头，注射长针头组成。材料采用进口医用，耐腐蚀，耐高温。",4,48]
[17,"鲁尔堵头","适用于正电子药物全自动分装系统使用，连接四氟管，注射长针头，注射器使用。柔软适度，防止注射器对接磨损，采用医用材料，耐腐蚀，耐高温。",0.2,2]
[18,"硅胶板","20*20cm，20片/盒",0.3,4]
[19,"无菌真空瓶","30ml",22,250]
[20,"无菌真空瓶","20ml",22,250]
[21,"无菌真空瓶","10ml",22,250]
[22,"Sep-Pak C18纯化小柱","50/盒",0.1,1]
[23,"Sep-Pak QMA小柱","50/盒",0.1,1]
[24,"0.20μm气体滤膜","适用于PET药物杂质的无菌过滤。\n直径：25mm，孔径：0.2um，50个/盒。",1,{"$f":"D27*12","v":12}]
[25,"0.22μm有机液体滤膜","适用于PET药物杂质的无菌过滤。\n直径：25mm，孔径：0.22um，50个/盒。",1,{"$f":"D28*12","v":12}]
[26,"0.22μm无机液体滤膜","适用于PET药物杂质的无菌过滤。\n直径：25mm，孔径：0.22um，50个/盒。",1,{"$f":"D29*12","v":12}]
[27,"超干乙醇","100mL, Water≤50 ppm(by K.F.), 99.5%, SafeDry, with molecular sieves, Safeseal",2,12]
[28,"超干乙腈","100mL, Water≤50 ppm(by K.F.), 99.5%, SafeDry, with molecular sieves, Safeseal",2,12]
[29,"乙腈","HPLC 4L, ≥ 99.9%",2,{"$f":"D32*12","v":24}]
[30,"乙醇","HPLC 4L, ≥ 99.9%",2,12]
[31,"甲醇","HPLC 4L, ≥ 99.9%",2,12]
[32,"Kryptofix 222  4, 7, 13, 16, 21, 24-六氧-1, 10-二氮双环[8.8.8]二十六烷","98%, 5g（23978-09-8）",1,12]
[33,"Sicapent","  五氧化二磷(带指示剂)M1.00543, 500mL",1,12]
[34,"NaOH"," 99.9%, 250g",1,12]
[35,"碳酸钾","99.99%, 100g",1,{"$f":"D38*12","v":12}]
[36,"磷酸二氢钠","98%, 500g",1,12]
[37,"乙酸钠","99%, 500g",1,12]
[38,"NaHCO3","99%, 500g",1,12]
[39,"精密pH试纸","2.0-9.0, 100条/盒",1,12]
[40,"点样毛细管","0.5mm, 两头通，1000支/筒",1,12]
["合计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F4:F28)","v":187.829}]
["公示时间：2024.2.6-2024.2.20（15天）"]