{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：20240301"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"/","/","不锈钢输液杆","插杆式，插孔需定制（需看现场）\nΦ16mm*1.2米，","10根"]
[2,"/","/","初效过滤器","590*590*46","85","铝框，子母架， G4棉"]
[3,"/","/","中效过滤器","590*590*381","85","铝框，F7无纺布"]
[4,"/","/","电子镇流器灯座","通用40瓦","40"]
[5,"/","/","轴承","6205RZ","10","进口"]
[6,"/","/","初效过滤器","500*500*46","30","铝框，子母架，G4 初效棉"]
[7,"/","/","中效过滤器","500*500*500*6P*21","30","铝框，F7无纺布"]