{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：20240322"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"/","/","紫铜管","Ф25*1.5","90米","脱脂紫铜直管"]
[2,"/","/","紫铜管","Ф10*1.0","30米","脱脂紫铜直管"]
[3,"/","/","楼层阀","Ф25","1个","铜球阀"]
[4,"/","/","维修阀","Ф10","15个","铜球阀"]
[5,"/","/","二级减压箱","/","1套","双极减压，医用一备"]
[6,"/","/","配套辅材（弯头、三通、焊材、槽板、紧固件、气密性试验等）","/","1项","报价前先勘查现场"]
[7,"/","/","不锈钢防爆连接软管氧桥","过气管双头G5/8，2米",2]
[8,"层流净化机组","/","新风机组控制柜","PAU-401","1","含变频器"]