{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":70,"n_cols":9,"rows_kept":70,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.4.15"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"脑循环功能治疗仪","上海仁和","CVFI-011M","电极线","通用","单槽二芯活动扣",2]
[2,"牙科综合治疗台","卡瓦","primus 1058 life TM","牙科手机维修","卡瓦","/","一批"]
[3,"超声根管震荡仪","法国赛特力","P5 NEWTRON XS","工作尖","法国赛特力","1S、10X、AS3D、H1",4]
[4,"牙科超声综合治疗器","上海品瑞","RP-ZH1","工作头","上海品瑞","细线左弯、右弯、直型；根分叉左弯、右弯；种植体A、B、C",13]
[5,"血液透析机","威高","DBB-27C","浮子开关","威高","X07-282W02",2]
[6,"血液透析机","威高","DBB-27C","上接头","威高","X60-254C00",1]
[7,"血液透析机","威高","DBB-27C","下接头","威高","X60-255C00",1]
[8,"血液透析机","威高","DBB-27C","浓度基座","威高","B08-144B00",5]
[9,"洗眼器","上海汉昱","HY-693-A","把手","上海汉昱","/",1]
[10,"高频移动式C型臂X射线机","北京驰马特","SMC—I","旋转阳极控制板","驰马特","SMART-B46-V3.0",1]
[11,"电子支气管镜","日本潘太克斯","EB15-J10","维修电子支气管镜","日本潘太克斯","EB15-J10",1]
[12,"电子支气管镜","日本潘太克斯","EB15-J10","维修电子支气管镜","日本潘太克斯","EB15-J10",1]
[13,"冷光源","日本富士","/","氙灯","Excelitas","PE150BFA",1]
[14,"PCR测定仪","Bio-Rad","CFX Connect","主板","Bio-Rad","10020343-SVC",1,""]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]