{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.4.29"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"呼吸机","迈柯唯","servo S","模拟肺","/","夹板成人",10]
[2,"呼吸机","湖南融昕","RS200","氧电池","Envite C","OOM202",1]
[3,"呼吸机","德尔格","Savina","蓄电池","/","12V,3.4Ah",6]
[4,"注射泵","深圳圣诺","SN-50C6","主板","圣诺","/",1]
[5,"超声根管治疗仪","德国Schlumbohm","EndoPilot","牙胶棒","Schlumbohm","标准","5盒"]
[6,"PCR仪","新加坡Life","Veriti","热盖模块","Life",4457155,1]
[7,"荧光定量PCR仪","美国BIO-RAD有限公司","CFX96 connect","关盖电机总成","biorad",10013076,1]
[8,"设备带","华康/宇峰","德标","终端内芯","华康/宇峰/祥安","德标",100]
[9,"设备带","/","/","双联插座","/","120型",50]
[10,"层流净化机组","/","/","VH型高效过滤器","/","305*610*292(镀锌框，2V H14玻 纤\n)",90]
[11,"层流净化机组","/","/","初效过滤器","/","290*595*46(铝框G4)",10]
[12,"层流净化机组","/","/","初效过滤器","/","595*595*46(铝框G4)",30]
[13,"层流净化机组","/","/","中效过滤器","/","529*592*381*8(铝框F8)",30]
[14,"层流净化机组","/","/","中效过滤器","/","290*592*381*4(铝框F8)",10]
[15,"层流净化机组","/","/","室外机空调拆装","/","需看现场",1]
[16,"非接触式眼压计","日本佳能","TX一20","气缸单元套件","佳能","CA一BM7一0523一000",1]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]