{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.5.15"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"电生理记录仪","成都锦江"," led7000a","光纤线","/","sc-sc","20m"]
[2,"低温等离子","山东新华","ps-100","过氧化氢气体过滤器","山东新华","HGL-F-25",4]
[3,"低温等离子","山东新华","ps-100","过滤器","山东新华","AF/25",4]
[4,"真空泵","美国MILLIPORE公司","正负0.1UP","密封组件","/","正负0.1UP",1]
[5,"呼吸机","德国德尔格","Savina300","流量传感器","德国德尔格",8403735,"2盒"]
[6,"腹腔镜系统","日本奥林巴斯","OTV-S7PRO","高频电缆线","日本奥林巴斯","WA00014A","3根"]
[7,"腹腔镜系统","日本奥林巴斯","OTV-S7V-C","维修内鞘管","日本奥林巴斯","A42011A","2根"]
[8,"腹腔镜系统","日本奥林巴斯","OTV-S7V-C","维修工作把手","日本奥林巴斯","WA22367A","1把"]
[9,"呼吸机","瑞典迈柯唯","Servo-s","呼气盒","瑞典迈柯唯",6696947,"2个"]
[10,"内镜光源","日本奥林巴斯","CLV-290SL","RGB组件","日本奥林巴斯","RU123400","1套"]
[11,"内镜光源","日本富士","EPX2500","电源模块","日本富士",null,"1套"]
[12,"电子胃镜","日本奥林巴斯","GIF-Q260J","维修电子胃镜","日本奥林巴斯","GIF-Q260J","1条"]
[13," 电子胃镜","日本奥林巴斯","GIF-Q260J","维修电子胃镜","日本奥林巴斯","GIF-Q260J","1条"]
[14,"电子肠镜","日本奥林巴斯","CF-HQ290I ","维修电子肠镜","日本奥林巴斯","CF-HQ290I","1条"]
[15,"电子肠镜","日本奥林巴斯","CF-HQ290I ","维修电子肠镜","日本奥林巴斯","CF-HQ290I","1条"]
[16,"电子支气管镜","日本奥林巴斯","BF-260","维修电子支气管镜","日本奥林巴斯","BF-260","1条"]
[17,"呼吸机","瑞士哈美顿","Galileo","蓄电池","B.B BATTERY","HR5.5-12","2块"]
[18,"/","/","/","医用输液轨道","/","U型1.8*0.86*1.8m",3]
[19,"/","/","/","不锈钢输液吊杆\n（含滑车）","/","伸缩范围80*120cm",3]
[20,"/","/","/","多股软线电缆","/","6平方","200米"]
[21,"/","/","/","多股软线电缆","/","2.5平方","100米"]
[22,"/","/","/","明装防水盒插座","/","16A","8个"]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]