{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.5.20"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"基础电源","美国BIO-RAD有限公司","powerpacbasic","风扇","美国BIO-RAD有限公司","AD0512",1]
[2,"生化流水线","贝克曼","Power Processor","注射器","贝克曼","ZM011200",2]
[3,"吊塔","新华","XHY-WJD","法兰盘","/","/",2]
[4,"吊塔","新华","XHY-WJD","螺栓","/","/",2]
[5,"层流净化机组","/","/","VH型高效过滤器","/","305*610*292镀锌框，2V H14玻纤铝隔板大风量",90]
[6,"层流净化机组","/","/","初效过滤器","/","290*595*46铝框G4",10]
[7,"层流净化机组","/","/","初效过滤器","/","595*595*46铝框G4",30]
[8,"层流净化机组","/","/","中效过滤器","/","592*592*381*8铝框F8",30]
[9,"层流净化机组","/","/","中效过滤器","/","290*592*381*4铝框F8",10]
[10,"层流净化机组","/","/","水泵控制箱","/","6组控制带连锁(需看现场)",1]
[11,"提取浓缩机组","浙江华联","不锈钢 DTWZ-lm3","手动闸阀（带法兰盘）","/","DN40",2]
[12,"提取浓缩机组","浙江华联","不锈钢 DTWZ-lm3","离心水泵","/","SG80-125",1]
[13,"吞咽障碍治疗仪","美国chattarooga","Group5900","吞咽电极线",59006,"DJO",2]
[14,"脉动真空灭菌器","北京白象","HS-360","密封条","北京白象","360专用",2]
[15,"脉动真空灭菌器","北京白象","HS-360","浮球阀","北京白象","360专用",1]
[16,"离心机","美国贝克曼","J-30I","控制面板","美国贝克曼",367404,1]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]