{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["骨科2023-011","口腔科2023-017","肝胆外科2024-001"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"骨科2023-011","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"merged":[[1,0,1,5],[3,5,18,5]]}
[]
["骨科微创手术系统手术器械"]
["序号","项目编号","挂网名称","产品描述","数量","预算总价（万元）"]
["1","XQYY-YCRY-2023-011","扩张器","直径≤21MM,长度≥40MM",1,{"v":48,"d":"48.00"}]
["2","XQYY-YCRY-2023-011","扩张器","直径≤21MM,长度≥50MM",1]
["3","XQYY-YCRY-2023-011","扩张器","直径≤21MM,长度≥60MM",1]
["4","XQYY-YCRY-2023-011","扩张器","直径≤24MM,长度≥50MM",1]
["5","XQYY-YCRY-2023-011","扩张器","直径≤24MM,长度≥60MM",1]
["6","XQYY-YCRY-2023-011","扩张器","直径≤24MM,长度≥70MM",1]
["7","XQYY-YCRY-2023-011","自由臂","固定臂≥4关节，360°调节",1]
["8","XQYY-YCRY-2023-011","扩张管","长8MM-50MM",1]
["9","XQYY-YCRY-2023-011","扩张管","长10MM-50MM",1]
["10","XQYY-YCRY-2023-011","扩张管","长12MM-60MM",1]
["11","XQYY-YCRY-2023-011","扩张管","长15MM-70MM",1]
["12","XQYY-YCRY-2023-011","扩张管","长18MM-80MM",1]
["13","XQYY-YCRY-2023-011","扩张管","长70MM-100MM",1]
["14","XQYY-YCRY-2023-011","拉钩","5MM",1]
["15","XQYY-YCRY-2023-011","自由臂连接头","≥4个方向自由调节",1]
["16","XQYY-YCRY-2023-011","辅助撑开扳手","辅助撑开扳手",1]

{"sheet":"口腔科2023-017","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"merged":[[1,0,1,5],[3,5,17,5]]}
[]
["口腔科微创拔牙器械包   "]
["序号","项目编号","挂网名称","产品描述","申请数量","预算总价（万元）"]
["1","XQYY-YCRY-2023-017","拔牙钳","成人型，1#，拔除上颌切牙用",1,{"v":5.5,"d":"5.50"}]
["2","XQYY-YCRY-2023-017","拔牙钳","成人型，17#，拔除下颌磨牙用",1]
["3","XQYY-YCRY-2023-017","拔牙钳","成人型，18L#，拔除上颌左侧磨牙用",1]
["4","XQYY-YCRY-2023-017","拔牙钳","成人型，18R#，拔除上颌右侧磨牙用",1]
["5","XQYY-YCRY-2023-017","拔牙钳","成人型，65#，拔除上颌牙根用",1]
["6","XQYY-YCRY-2023-017","拔牙钳","成人型，150#，拔除上颌双尖牙及切牙用",1]
["7","XQYY-YCRY-2023-017","牙用镊","160MM-175MM，双弯无定位",1]
["8","XQYY-YCRY-2023-017","牙骨凿","头宽 5.0MM-5.5MM",1]
["9","XQYY-YCRY-2023-017","牙探针","5#，双头",2]
["10","XQYY-YCRY-2023-017","牙挺","直头，1#，头部宽2.5MM",2]
["11","XQYY-YCRY-2023-017","牙挺","直头，2#，头部宽3MM",2]
["12","XQYY-YCRY-2023-017","牙挺","直头，3#，头部宽4MM",2]
["13","XQYY-YCRY-2023-017","牙刮匙","双头，直头或弯头，头宽2MM-5.5MM",2]
["14","XQYY-YCRY-2023-017","口镜柄","单头，不锈钢，六角柄或八角柄",2]
["15","XQYY-YCRY-2023-017","口镜","4#，平光",2]

{"sheet":"肝胆外科2024-001","index":2,"n_rows":4,"n_cols":6,"rows_kept":4,"merged":[[1,0,1,5]]}
[]
["肝胆外科哈巴狗钳   "]
["序号","项目编号","挂网名称","产品描述","申请数量","预算总价（万元）"]
["1","XQYY-YCRY-2024-001","哈巴狗钳","12x380mm，带夹或不带夹",1,0.84]