{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.6.17"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"输注工作站","德国贝朗",8713142,"注射泵驱动机架","德国贝朗",34521037,1]
[2,"听觉诱发电位系统","丹麦国际听力","EClipse","气导耳机线","丹麦国际听力","TDH39",2]
[3,"听觉诱发电位系统","丹麦国际听力","EClipse","骨导耳机","丹麦国际听力","B71",1]
[4,"听觉诱发电位系统","丹麦国际听力","EClipse","凝胶","丹麦国际听力","2024-10-30",1]
[5,"纤维输尿管肾镜","德国WOLF",8703.534,"维修纤维输尿管肾镜","德国WOLF",8703.534,3]
[6,"膀胱镜","德国WOLF",8654.422,"维修膀胱镜","德国WOLF",8654.422,2]
[7,"电子鼻咽喉镜","日本富士","ER-530S2","维修电子鼻咽喉镜","日本富士","ER-530S2",2]
[8,"电子鼻咽喉镜","日本奥林巴斯","ENF-V3","维修电子鼻咽喉镜","日本奥林巴斯","ENF-V3",3]
[9,"电子胃镜","日本奥林巴斯","GIF-Q260J","维修电子治疗胃镜","日本奥林巴斯","GIF-Q260J",3]
[10,"电子肠镜","日本奥林巴斯","CF-HQ290I","维修电子肠镜","日本奥林巴斯","CF-HQ290I",2]
[11,"冷光源","日本奥林巴斯","CLV-290SL","氙灯","日本奥林巴斯","MAJ-1817",4]
[12,"陪护椅","/","/","丝杆万向轮","/","M10*25*50",200]
[13,"病人转运床","江汉",12705,"护栏挡板","/","适配12705",10]
[14,"轮椅车","/","/","轮椅车前轮","/","H005 8#",40]
[15,"轮椅车","/","/","轮椅车前轮","/","H031-1500mm",20]
[16,"/","/","/","直柄麻花钻头","/","高速钢，可钻不锈钢\n2mm",50]
[17,"/","/","/","直柄麻花钻头","/","高速钢，可钻不锈钢\n2.5mm",50]
[18,"/","/","/","圆头十字自攻钉","/","国标镀锌3*25",500]
[19,"/","/","/","圆头十字自攻钉","/","国标镀锌4*15",1000]
[20,"/","/","/","圆头十字自攻钉","/","国标镀锌4*35",1000]
[21,"/","/","/","大扁头自攻钉","/","国标镀锌5*13",2000]
[22,"/","/","/","沉头十字自攻钉","/","国标镀锌4*35",1000]
[23,"自动门","/","/","自动门控制器一套含电机","德安利","DE-150",1]
[24,"层流净化机组","/","/","空调机组","天加","TSA50GK",1,"含安装调试加氟加长铜管2米\n"]
[25,"/","/","/","704胶","卡夫特","卡夫特45g",30]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]