{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["心血管外科冠脉搭桥器械"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"心血管外科冠脉搭桥器械","index":0,"n_rows":10,"n_cols":6,"rows_kept":10,"merged":[[1,0,1,5],[3,5,9,5]]}
[]
[" 心血管外科冠脉搭桥器械"]
["序号","项目编号","挂网名称","产品描述","数量","预算总价（万元）"]
["1","XQYY-SSQX-2024-012","针持","弹簧柄，加持7-0针，长度205-210mm",4,{"v":81.652,"d":"81.65"}]
["2","XQYY-SSQX-2024-012","无损伤齿镊","头端1mm，长度210mm",8]
["3","XQYY-SSQX-2024-012","精细剪刀","弹簧柄，工作端45°或60°，长度165-180mm，",4]
["4","XQYY-SSQX-2024-012","精细剪刀","弹簧柄，工作端125°，长度165-170mm，",4]
["5","XQYY-SSQX-2024-012","提线钩","长度180-390mm，",2]
["6","XQYY-SSQX-2024-012","橄榄针头","工作端1.5-2mm，长度45-90mm，",4]
["7","XQYY-SSQX-2024-012","显微止血夹","工作端12-30mm，长度50-60mm，",4]