{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.6.27"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"超声生物显微镜","天津索维","SW一3200","眼杯","天津索维","无",1]
[2,"无菌接管机","日本泰尔茂","TSCDI丨","熔接片","日本泰尔茂","140/盒",2]
[3,"监护仪","深圳科曼","C60","单病人新生儿血压袖带","深圳科曼","M04一016",20]
[4,"监护仪","深圳科曼","C60","单病人新生儿血压袖带","深圳科曼","M04一017",20]
[5,"双源CT系统","西门子","SOMATOM Definition","电源模块","TDK-Lambda","K10102A",1]
[6," 关节镜","施乐辉",72202087,"关节镜维修","施乐辉",72202087,2]
[7,"酶标仪","thermo","multiskan go","直线导轨滑块","thermo","MGN C7",1]
[8,"数字","thermo","multiskan go","光电传感器","thermo","hyw1830",1]
[9,"酶标仪","thermo","multiskan go","光纤","thermo",76933,1]
[10,"数字X线摄影系统","深圳迈瑞","DR digieye560","X射线球管","东芝","E7252",1]
[11,"数字切片扫描系统","麦克奥迪","EasyScan","六切片架组","麦克奥迪","VMX2013.7C_CHN",10]
[12,"离心泵灌注系统","美敦力",560,"血液控制监测系统外置马达","美敦力","560A",1]
[13,"离心泵灌注系统","美敦力",560,"血液控制监测系统主板、电池","美敦力","A10655001",1]
[14,"离心泵灌注系统","美敦力",560,"血液控制监测系统紧急手柄","美敦力","HC150A",1]
[15,"耳内镜","德国Karl Storz","1230AA","耳内镜维修","德国Karl Storz","1230AA",1]
[16,"鼻窦镜","德国Karl Storz","7220AA","鼻窦镜维修","德国Karl Storz","7220AA",1]
[17,"脑室镜","德国Karl Storz","28132AA","脑室镜维修","德国Karl Storz","28132AA",1]
[18,"腹腔镜系统","德国Karl Storz","TC200","导光束","德国Karl Storz","495TIP",1]
[19,"脑功能监护仪","美国尼高力","NⅰC0letM0nit0r","硬盘","美国尼高力","无",1]
[20,"心血管造影机","GE","innova2100","kvm视频分屏器","daxten","1034-021PLGE.",1]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]