{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.7.1"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"清洗消毒机","山东新华","Rapid-a-520","真空泵","山东新华",2070,1]
[2,"清洗消毒机","山东新华","Rapid-a-520","静音无油空压机","山东新华","YH-800",4]
[3,"清洗消毒机","山东新华","Rapid-a-520","PLC和触摸控制屏应用程序","重庆荣运莱","/",1]
[4,"眼底照相机","重庆上邦","SK-650A","闪光灯组件","重庆上邦","BC-FC11601-015",1]
[5,"离心机","美国thermo","微量台式高速冷冻micro21R","离心机电机","rhermo",70902030,1]
[6,"呼吸机","德国帷幔","MEDUMAT Standard","氧气瓶","/","6.8L+QF2瓶头阀",1]
[7,"离心机","美国Thermo","micro 21R","离心机电机","Thermo",70902030,1]
[8,"离心机","美国Thermo","micro 21R","密封圈","Thermo",14047634172,1]
[9,"监护仪","迈瑞","PM-9000","血氧饱和度探头","迈瑞","指套型",10]
[10,"全自动内镜清洗机","美国强生","Endoclens","浮子开关","美国强生","107074-01 ",1]
[11,"全自动内镜清洗机","美国强生","Endoclens","马达驱动阀","美国强生","104243-01  ",5]
[12,"全自动内镜清洗机","美国强生","Endoclens","浮子开关","美国强生","107073-01 ",1]
[13,"手术显微镜","德国蔡司","Pentero 900","氙灯替换包","蔡司","300W",1]
[14,"手术显微镜","瑞士徕卡","M7200H5","氙灯","徕卡","400W",2]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]